| Перв. примен. |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А1 |  | # Накопитель энергии ЮМГИ.436734.007 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А2 |  | # Устройство оксиметрическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### ЮМГИ.467443.025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А3 |  | # Усилитель ЭКГ1 ЮМГИ.468729.032 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A4 |  | # Контроллер ДКИ ЮМГИ.468332.046 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А5 |  | # Электрод ЮМГИ.943132.007 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А6 |  | # Ключ высоковольтный КВВ ЮМГИ.436244.029 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А7 |  | # Электрод ЮМГИ.943132.007-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А8 |  | # Термопринтер LTP 1245R-C384-E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А9 |  | # Контроллер термопринтера ЮМГИ.469535.011 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А10 |  | # Блок аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  | 12КR23/43-1,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ### ЮМГИ.687291.003 |  |  |  |  | 1 |  |  | /L3*4/P9/C-У2 |  |  |
|  |  |  | А11 |  | ### Инвертор ЮМГИ.431421.012-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А12 |  | ### Дисплей ЮМГИ.467846.008 |  |  |  |  | 1 |  |  | BG-320240FFNCH |  |  |
|  |  |  | A13 |  | ### Клавиатура пленочная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А14 |  | ### Индикатор энергии ЮМГИ.433822.010 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А15 |  | ### Контроллер речевых сообщений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### ЮМГИ.469535.014 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | А16 |  | ### Индикатор ЮМГИ.685612.074 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А17 |  | Плата конденсаторов ЮМГИ.687281.070 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А18 |  | ### Модуль ОЕМ-NIBP |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВА1 |  | ### Головка динамическая MPYD63-02 8 Ом 0,5 Вт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # ЮМГИ.941135.010 ПЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв..№подл. |  | Разраб. |  | Лебедева |  |  |  | Блок дефибриллятора-монитора ДКИ-Н-11 Перечень элементов | Лит. |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  | Кабалин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | Н. контр. |  | Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  | Абрамов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 |  | Тумблер ПТ 73-2-2 АГ0.360.077 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ##### ХS2… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …XS4 |  | Розетка MHU-2 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | XS5 |  | Розетка BLS-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | XS8 |  | Розетка BLS-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | XS9 |  | Штыревой соединитель BLD-4 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ##### XS10 |  | Розетка BLS-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ##### XS11 |  | Розетка BLS-5 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  | ##### XP1,XP2 |  | Контакт ЮМГИ.757472.003 |  |  |  | 2 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.941135.010 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |