| Перв. примен. |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В1 |  | # Резонатор HC-49/U-7,3728 MHz |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # К10-17Б ОЖ0.460.172 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # К73-17с ТУ6261-015-07594095-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  | # SR-16V-22 мкФ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С2 |  | # К10-17Б-Н90-0,33 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С3 |  | # SR-16V-22 мкФ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С4 |  | ### К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 |  | ### К10-17Б-М1500-620 пФ10%-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С6 |  | # SR16V-47 мкФ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C7 |  | К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | ### 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С8 |  | ### К10-17Б-М1500-620 пФ10%-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С9 |  | ### SR-16V-22 мкФ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 |  | # К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | С11,С12 |  | ### К10-17Б -М47-33 пФ5%-В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С13 |  | ### К10-17Б-Н90-0,47 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С14 |  | ### К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С15 |  | ### К10-17Б-Н90-0,47 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  | С16 |  | SR10V-1000 мкФ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С17 |  | ### К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С18 |  | ### К10-17Б-М1500-1500 пФ10%-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  | С19 |  | ### К10-17Б-М1500-620 пФ10%-В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С20,С21 |  | ### К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв..№подл. |  | Разраб. |  | Лебедева |  |  |  | Контроллер ДКИ Перечень элементов | Лит. |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  | Верещагин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
|  |  | Н. контр. |  | Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  | Абрамов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С22,С23 |  | К10-17Б-Н90-0,33 мкФ-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С24...С26 |  | К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | С27,С28 |  | SR16V-47 мкФ |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С29,С30 |  | К10-17Б-Н90-0,047 мкФ-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С31,С32 |  | К73-17с-63В-2,2 мкФ10% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С33, С34 |  | SR16V-47 мкФ |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С35 |  | К10-17Б-Н90-0,01 мкФ-В |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С36 |  | К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С37 |  | SR50V-3,3 мкФ |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С38,С39 |  | К10-17Б-Н90-0,1 мкФ-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С40,С41 |  | К10-17Б-Н90-0,022 мкФ-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С42... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...С48 |  | К10-17Б-М1500-4700 пФ5%-В |  |  |  | 7 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  | Микросхемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1 |  | М48Т86РС1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | D2,D3 |  | 74АC 373N |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | D4 |  | MAX603CPA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D5 |  | КР1170 ЕН5 АДБК.431420.270 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | D6, D7 |  | 74АC 373N |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | D8 |  | ЮМГИ.431212.023-02 |  |  |  | 1 | PIC16F818P(19Р) |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D9 |  | ЮМГИ.431212.017-02 |  |  |  | 1 | M27C256B-12F1 |  |
|  |  |  |  | D10 |  | UM62256ЕМ-70LL |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D11 |  | 74АС00N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D12 |  | 74AC241N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D13 |  | PXAG30КBA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D14 |  | 74АС138N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D15 |  | 74AC241N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D16 |  | MAX253CPA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D17... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...D22 |  | 6N137-020Е AVAGO |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | D23 |  | 74HCT14N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D24, D25 |  | AD622AN |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | D26 |  | 78L05ACZ |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D28 |  | MAX186DCPP |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D29 |  | 74НС595N |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D30 |  | КР590КН2 бК0.348.209-03 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | D31 |  | КР140УД20А бК0.348.095-12 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | D27 |  | 79L05ACZ |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1...L3 |  | Дроссель высокочастотный ЕС24-680К |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | L4, L5 |  | Катушка индуктивности КИ-0,2-100 мкГн10% |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  | УХ0.477.002 ТУ |  |  |  | 2 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С2-36 ОЖО.467.089 ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП5-2ВБ ОЖО.468.561 ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р1-32 АБШК.434110.018 ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Набор резисторов НР1-4 ОЖО.467.404 ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R1 |  | НР1-4-9М-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R2 |  | С2-33Н-0,125-33 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R3...R6 |  | С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | R7 |  | С2-33Н-0,125-20 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R8 |  | СП5-2ВБ-0,5 22 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R9 |  | НР1-4-9М-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R10 |  | С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R11 |  | С2-33Н-0,125-1 кОм±10%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R12 |  | С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R13 |  | СП5-2ВБ-0,5 10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R15 |  | С2-33Н-0,125-2 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R16 |  | С2-33Н-0,125-51 Ом±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R17 |  | С2-33Н-0,125-20 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  | R18...R21 |  | С2-33Н-0,125-330 Ом±5%-А |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | R22...R24 |  | С2-33Н-0,125-1 кОм±5%-А |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | R25 |  | С2-33Н-0,125-220 Ом±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | R26 |  | С2-33Н-0,125-1 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R27 |  | С2-33Н-0,125-220 Ом±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R28...R31 |  | С2-33Н-0,125-2 кОм±5%-А |  |  |  | 4 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | R32...R34 |  | С2-33Н-0,125-20 кОм±10%-А |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | R35 |  | С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R36 |  | С2-36-5,62 кОм±0,5%-А-Н-В |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R37 |  | Р1-32-0,125-100 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R38 |  | С2-36-5,62 кОм±0,5%-А-Н-В |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R39 |  | С2-33Н-0,125-2,2 кОм±10%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R40, R41 |  | Р1-32-0,125-100 МОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R42 |  | С2-33Н-0,125-2,2 кОм±10%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R43* |  | С2-33Н-0,125-150 Ом±10%-А |  |  |  | 1 | 470 Ом |  |
|  |  |  |  | R44, R45 |  | С2-33Н-0,125-470 кОм±10%-А |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R46 |  | С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R47 |  | С2-33Н-0,125-330 кОм±10%-А |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R48, R49 |  | С2-36-1,5 кОм±0,5%-А-Н-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R50, R51 |  | С2-36-100 кОм±1%-А-Н-В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R52...R58 |  | С2-33Н-0,125-270 Ом±5%-А |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | R59, R60 |  | СП5-2ВБ-0,5 22 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TV1 |  | Трансформатор ЮМГИ.671121.052 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диоды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VD1,VD2 |  | КД243Д аА0.336.800 ТУ |  |  |  | 2 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | VD3... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...VD10 |  | 1N5817 |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | VD11... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | ...VD16 |  | 1N3595 |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | VD17, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VD18 |  | Стабилитрон КС512А1 аА0.336.002 ТУ |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | VD19 |  | 1N4148 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VT1 |  | Транзистор КТ503Б аА0.336.183 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X1 |  | Розетка BLS-4 |  |  |  | 1 | L=200 мм |  |
|  |  |  |  | X2 |  | Штыревой соединитель PLS-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X3 |  | Розетка BLS-20 |  |  |  | 1 | L=120 мм |  |
|  |  |  |  | X4 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X5 |  | Розетка 9FDZ-BT |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X6 |  | Штыревой соединитель PLD-18 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X7 |  | Розетка 22FMZ-BT |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X8,X9 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | X10 |  | Штыревой соединитель PLD-14 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X11 |  | Розетка BLS-2 |  |  |  | 1 | L=200 мм |  |
|  |  |  |  | X12 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | X13 |  | Штыревой соединитель PLS-7 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | XP1 |  | Контакт БИ7.732.341 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.046 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |