Приложение 1 Данные электросхемы колориметрического блока

Поз.	Приме-

Наименование                              Кол.
обозначение	чание

Rl, R2	Резистор   СП-П-0,5-680  кОм ± 30%                2

А-ВС2-12

SA1	Переключатель ПГК-2П-1Н-А

УД1	Фотодиод ФД-24К

EL1	Лампа КГМ 6,3-15

ВЫ	Фотоэлемент Ф-26

EL2	Лампа МН   13,5-0,16

XS2	Розетка МРН 14-1

XS1	Розетка   СН063-16/95х9р-24-2В

ХРЗ	Вилка РП14-10Л

XS4, XS5	Гнездо однополюсное   ГИ-4                              2
	А1. Усилитель 5.032.096

Конденсаторы:
С1	К 73-9-100 В-0,022  мкФ ± 10%                           1

С2, СЗ	К 73-9-100 В-4700пФ± 10%                               2

С4, С5	К 73-9-100 В-0,1 мкФ ± 10%                               2

С6	К50-16-25В-50 мкФ                                             1

Резисторы:

R1	МЛТ-0,25-680 Ом ± 10%                                     1

R2-1	МЛТ-0,125-510 кОм ± 10%                                 2

R2-2	МЛТ-0,125-1 МОм ± 10%                                    1

R2-3	МЛТ-0,125-3 МОм ± 10%                                    1

R3,   R4	МЛТ-0,25-100 кОм ± 10%                                   2

R5	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%                                     1

R6-1	МЛТ-1-10 МОм± 10%                                        1

R6-2	МЛТ-0,25-3,6  МОм ±10%                                  1

R6-3	МЛТ-0,125-2 МОм ± 10%                                    1

R7	МЛТ-0,25-680 Ом ± 10%                                     1

R8	СПЗ-37А-1   Вт-10 кОм ± 10%-А                         1

R9	С2-29В-0.25-2 кОм± 1%-1,0-Б                          1

R10	СПЗ-37А-1   Вт-10 кОм ± 10%-А                         1

Rll	C2-29B-0.25-2 кОм ± 1%-1,0-Б                           1

R12	МЛТ-0,25-220 Ом ± 10%                                     1

УД1, УД2	Стабилитрон Д 818 Д                                         2

ДА1	Микросхема К284УД1А                                       1

ХР1	Вилка МРН 14-1                                                    1